**报价单**

投标人全称(加盖公章)：

项目名称：党群服务中心空调维修项目

单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修内容 | 单位 | 数量 | 控制单价 | 单价 | 总价 |
| 1 | 更换压缩机（格力原厂压缩机） | 台 | 1 | 8200 |  |  |
| 2 | 油液分离器 | 个 | 1 | 1880 |  |  |
| 3 | 气液分离器 | 个 | 1 | 1880 |  |  |
| 4 | R410氟利昂 | kg | 23 | 56 |  |  |
| 5 | 更换人工费/辅材费 | 项 | 1 | 3000 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：

1. 以上报价3%增值税专用发票税额；
2. 本报价单所有报价均不可超过控制单价；
3. 报价包含税金及其业务过程中发生的所有费用，甲方不再额外承担其他费用

2024年8月26日