**报价单**

投标人全称(加盖公章)：

项目名称：公检法及海关税务大楼广场地砖维修项目

单位：人民币元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 报价 |
| 1 | 人工凿除原有花岗岩地面 | ㎡ | 62.37 |  |
| 2 | 人工拆除原雨水井盖板 | 座 | 2 |  |
| 3 | 凿除花岗岩地面后补浇C30砼厚8cm | ㎡ | 62.37 |  |
| 4 | 预支钢筋砼雨水井盖板 | 座 | 2 |  |
|  | 合计 |  |  |  |

注：

1. 以上报价9%增值税专用发票税额；
2. 本报价需根据提供的清单进行清单报价，总价不得超过7000元；
3. 报价包含税金及其业务过程中发生的所有费用，甲方不再额外承担其他费用。

年 月 日